Утверждена:

Решением  Орменского сельского Совета

народных депутатов от 03.07.2017 г № 106

Программы

Комплексного развития систем           коммунальной инфраструктуры

Орменского сельского  поселения

на период 2017-2020 гг.

д.Орменка

2017 год

Содержание

Паспорт  программы ……………………………………………………………………………………………3-5

- Вводная часть……………………………………………………………………………………………6

- Содержание проблемы и основание необходимости ее решения……….6-8

- Эффективность и социально-экономические последствия реализации

Программы……………………………………………………………………………………………….8

- Характеристика жилищно-коммунального комплекса Орменского

Сельского поселения--------------------------------------------------------------------8

  - Комплексного развития  системы водоснабжения……………………………….8-9

  - Комплексного развития системы водоотведения………………………………….9

  - Комплексного развития системы теплоснабжения……………………………….9-10

  - Утилизация (захоронение)  твердых бытовых отходов………………………….10-11

- Газоснабжение………………………………………………………………………………………..11

- Цель и задачи Программы………………………………………………………………………11-13

- Оценка социально-экономической  эффективности Программы…………13-1

- Сводный план программных мероприятий…………………………………………….15-18

Паспорт  программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и объектов используемых для размещения твердых бытовых отходов Орменского сельского поселения на период 2017-2020годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» с изменениями, внесенными законом от 26.12.2005 г №184, решением Орменского сельского Совета народных депутатов от Года № «Об утверждении Генерального плана Орменского сельского поселения» |
| Дата принятия о разработке Программы | Постановление Орменской сельской администрации от 12.09.2011г №28 «О разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Орменского сельского поселения на период с 2017г-по 2020г.» |
| Заказчик программы | Орменская сельская администрация |
| Разработчик Программы | Орменская сельская администрация |
| Исполнители Программы | Орменская сельская администрация |
| Цель и задачи реализации Программы | Целью Программы является повышение качества условий проживания, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, преобразование коммунального комплекса в самодостаточный сектор экономики, действующий в интересах населения и других потребителей. Задачами Программы являются: 1.Привлчение средств внебюджетных источников ( в том числе частных инвесторов и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 2.Реализация Генерального плана Орменского сельского поселения и других документов территориального планирования. 3.Перспективное планирование развития систем; повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры поселения. 4.Модернизация коммунальной инфраструктуры; замена изношенных фондов; совершенствование механизма развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры поселения; Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры поселения; Формирование проектов инвестиционных программ. 5.Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. 6.Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки | С 2017 до 2019гг. |
| Основные мероприятия Программы | Поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; Реконструкция и модернизация канализационной насосной станции; Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 3043,0 тыс.руб. в том числе: 2017 г – 1493,0 тыс. руб 2018 г- 900,0 тыс. руб 2019 г- 650,0 тыс.руб. Средства Федерального бюджета 0 тыс.руб Средства областного и местного бюджетов 3043,0 тыс.руб. Внебюджетные источники в том числе кредитные ресурсы, личные средства граждан, частных инвесторов 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; -улучшение экологической ситуации на территории поселения. 2.Комерческий результат- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса ; 3.Социальный результат- повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования «Орменское сельское поселение». Координатором Программы является Орменская сельская администрация. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса и администрацией Орменского сельского поселения. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Орменского сельского поселения будет проводится ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Орменский сельский Совет народных депутатов и администрация Орменского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

1.Введение.

Программа комплексного  развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Орменское сельское поселение» на 2013-2015 годы далее по тексту – Программа, является составной неотъемлемой частью  федеральной целевой  программы «Комплексная программа  модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», которая предусматривает повышение качества предоставляемых коммунальных услуг для населения и создание  условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств  внебюджетных  источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа  направлена  на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем  внедрения ресурсов энергосберегающих технологий,   разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального  хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», данная Программа комплексного развития представлена на утверждение в Орменский сельский Совет народных депутатов с целью ее дальнейшей реализации.

По каждому направлению программы были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент  износа.

- Содержание проблемы и основные необходимости ее решения.

На сегодняшний день  система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной.  Содержание этой системы в ее  нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы , ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Анализ эксплуатации отопительных котельных, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Орменского сельского поселения показали, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой физический  износ, на большинстве из них установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии . Имеют место большие потери : тепла при транспортировки теплоносителя и отсутствие контроля за его использованием потребителям и воды при ее транспортировки  от  водозабора до потребителя.

За последние годы руководством поселения и коммунальными  службами  была проделана значительная работа по повышению эффективности тепло -и  водоснабжения поселения, ежегодно утверждались выполнялись неотложные мероприятия по подготовке объектов коммунальной сферы к отопительным сезонам, предприятиями  коммунальной сферы  проводились значительные работы по реконструкции и замене ветхих сетей, а также по внедрению энергосберегающих проектов.

В настоящее время  средний уровень износа водопроводных сетей – 80%,

Канализационных – 85%, тепловых – 70%.

Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Канализационные стоки требуют  немедленной модернизации и реконструкции.

Капитальный ремонт  многоквартирного жилого фонда  не производился с 1989 года

Одной из причин высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных  ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществлять проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиционных  и заемных средств на длительный  период мгло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечит возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления  коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечит масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- обеспечить более   комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить объемы ветхого и аварийного жилого фонда;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- уменьшить экологическое состояние на территории Орменского сельского поселения.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг , улучшения экологической ситуации в Орменском сельском поселении возможны только путем объединения усилий всех органов власти и привлечения средств  внебюджетных источников.

Поэтому  одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств  внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

3.Эффективность и социально-экономические последствия реализации Программы.

Успешная реализация данной Программы позволит:

-решить стратегическую задачу привлечения частных  инвестиций для модернизации и развития  жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечит надежность работы инжинерно-коммунальных  систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального  хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- обеспечить эффективное почитание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- создать экономический механицизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических  и материальных ресурсов и сокращение  нерационального потребления коммунальных услуг  при гарантированном и бесперебойном их предоставлении , сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей.

Реализация разработанной Программы – экономическая основа снижения издержек на производство услуг при реформировании жилищно-коммунального хозяйства.

4.Характеритсика коммунальной инфраструктуры Орменского сельского поселения.

4.1. Водоснабжение.

Коммунальное водоснабжение поселения осуществляется из подземных источников. Основным поставщиком услуг в сфере водоснабжения является МКП «Рассвет», на балансе и техническом  обслуживании которого содержится 31,5  км  водопроводных сетей  и 9 отдельно стоящих скважин из которых:

- Все девять требуют капитального ремонта;

- Требуется реконструкция водопроводных сетей в трех населенных пунктах .

4.2.Водоотведение.

Канализационное хозяйство представляет собой выгребные ямы. Сбор и транспортировку по приему стоков от населения   на территории поселения оказывает  ООО «Выгоничское  ЖКХ». Особенно тяжелое положение обстоит в 4-х 12-ти квартирных жилых домах. Износ оборудования составляет 85 %. Выводы специалистов подтвердили, что дальнейшая эксплуатация без реконструкции может привести в ближайшее время к катастрофическим последствиям и созданию чрезвычайной экологической ситуации в поселении. Под угрозой  загрязнения  окажутся  подземные источники водоснабжения. По устранению  имеющихся недостатков решается вопрос изготовления проектно- сметной документации на реконструкцию  канализационной сети.

4.3.Теплоснабжение.

В  Орменском  поселении  2 котельные и 3,5 км тепловых сетей. Тепловая изоляция трубопроводов ( как правило выполнена минеральной ватой) не соответствует  нормативным требованиям, находится в неудовлетворительном состоянии, что в свою очередь, вызывает  дополнительные потери, которые ориентировочно оцениваются  до 30% сверх расчетных потерь, что приводит к неоправданным потерям тепловой  энергии, к снижению качество теплоснабжения, вызывает рост  расхода сетевой воды и расход на подпитку тепловой сети, приводит к снижению располагаемых перепадов давления и ухудшению теплоснабжения у потребителей. Таким образом , основные проблемы тепловых сетей сводятся :

-к низкому техническому состоянию и изношенности трубопроводов и оборудования на 70%.;

- повышенным фактическим тепловым потерям, достигшим 30-40%;

- разрегулированности  гидравлических режимов в большинстве систем , отсутствием либо неработоспособностью   химводоподготовки  и соответственно  накипью на тепловоспринимающих поверхностях и засором котлов продуктами коррозии.

Это объясняется низкими техническими характеристиками котлов, отсутствием  водоподготовки . Основные проблемы источников тепла в обобщенном  виде:

- замена тепловых сетей протяженностью 2,5 км. В двухтрубном исчислении.

- поскольку гидравлический режим в тепловых  сетях не налажен, в системах теплоснабжения расход теплоносителя превышает нормативный на 30-50% , необходимо проведение гидравлической промывки на котельных.

- использование нерациональных графиков регулирования отпуска тепла.

Эффективность работы системы  теплоснабжения и качество услуг по теплоснабжению, оказываемых потребителю, в значительной мере зависят от принятого на  источнике температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии. На каждом источнике график  должен быть определен по сложившемуся расходу теплоносителя.

Однако  в действительности повсеместно используются  графики, не соответствующие

фактическим расходам сетевой воды, соблюдению качественного регулирования не уделяется должного внимания . Для  технического перевооружения средств недостаточно и они выделяются только в случае аварий или полного отказа работы оборудования.

4.4. Сбор, вывоз и утилизация ТБО.

Сбор и транспортировка ТБО осуществляется :

- от частного сектора по утвержденному графику  в контейнеры с последующей перегрузкой в мусоровоз;

Проведенный анализ позволил определить основные проблемы в cфере обращения ТБО;

- отсутствие предварительной сортировки  мусора;

- отсутствие действенного   производственного  экологического контроля  ( в том числе лабараторно- аналитического) за  влиянием данных объектов на окружающую среду.

Модернизация и реформирование системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для размещения ТБО, с целью повышения качества условий проживания населения на территории муниципального образования требует комплексного и системного подхода, то есть определяет необходимость использования программно-целевого метода решения указанных проблем, поскольку они:

- носят комплексный характер- их решение, с одной стороны, определяется динамикой экономического развития, а с другой , влияет на ее развитие;

- являются приоритетными при формировании муниципальных целевых программ, а их решение позволяет обеспечит возможность улучшения  жилищных условий и качества жизни населения, повышения надежности обслуживания, а так же развития коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых  для размещения отходов;

- имеют межотраслевой характер и не могут быть решены без участия органов власти субъекта РФ (Администрации Брянской области) и органа местного самоуправления;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют привлечения бюджетных средств.

5. Газоснабжение.

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом.

Газификация поселения составляет 50%.

6.Цель и задачи Программы.

Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание.

Целью  разработанной Программы     комплексной модернизации  коммунальной  инфраструктуры д.Орменки – создать систему управления процессом, способную обеспечить снижение расходов бюджетов всех уровней, средств   организаций и население на топливо, тепловую энергию, воду при одновременном повышении   надежности     и качества услуг на тепло, водоснабжение как за счет реализации мероприятий   по устранению сверхнормативных потерь  при  транспортировке и передаче энергоресурсов, так и за счет повышения эффективности их использования конечными потребителями.

В рамках выполнения федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2012-2015 годы» будут созданы условия, обеспечивающие  привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  . На этих условиях будут реализованы проекты,  осуществлены мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств  внебюджетных  источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Программа  основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной  инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно- частного партнерства с целью  привлечения  средств  внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных  целей бюджетные средства, направляемые на реализации  Программы, должны  быть предназначены для выполнения проектов   модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов( с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Наряду с модернизацией объектов ЖКХ необходимо проводить работу по усовершенствованию технологий энергосбережения:

- разработка схем инженерных сетей;

- наладка гидравлических режимов;

- снижение потерь в сетях;

- наладить учет подаваемого тепла, воды, газа;

- снижение расходов тепла у потребителей и т. д.

Одним из важных направлений для решения данных задач является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном  комплексе. Другим немаловажным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на  конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений между  сельской администрацией и  организациями коммунального комплекса.

8.Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Эффективность  реализации Программы и использования выделенных  с этой целью средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств федерального бюджета;

- привлечение средств бюджетов областного , районного

- привлечение средств внебюджетных источников.

Оценка эффективности реализации  Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов;

- снижение  уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

-доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве  всех организаций коммунального комплекса.

Успешное  выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить :

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- рост доли внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг,

- улучшение экологической ситуации в д.Орменка;

-  создание устойчивости основы для частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управление объектами коммунальной  инфраструктуры.

МЕРОПРИЯТИЯ

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Орменского  сельского  поселения на 2017-2019гг.

| Наименование Объекта | Обоснования Необходимости Строительства Или реконструкции | Эффект от реализации мероприятий | Затраты тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | Федера- Льный Бюджет | Областной |  | Местный |  | Собст. Средства Предпри- Ятия | Другие Источники Инвесторы (средства населения |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения вс.Малфа по ул. Молодежная , ул. Больничная | Изношенность Более 80 % | Исключение перебоев с водоснабжением доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 550.0 | 0 | 500.0 |  | 50.0 |  | 0 | 0 |
| Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию | Изношенность Более 80 % | Исключение перебоев с водоснабжением доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 350.0 | 0 | 0 |  | 350.0 |  | 0 | 0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы канализации в д.Орменка, в д.Б-Крупец | Изношенность Более 80 % | Уменьшение потерь , увеличение срока эксплуатации, улучшение экологической обстановки | 583,0 | 0 | 553,0 |  | 30,0 |  | 0 | 0 |
| Изготовление проектно-сметной документации | Изношенность более 80% | Уменьшение потерь , увеличение срока эксплуатации, улучшение экологической обстановки | 10,0 | 0 | 0 |  | 10.0 |  | 0 | 0 |
| Итого по программе 2017 г |  |  | 1493,0 |  | 1053.0 |  | 440.0 |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения вс.Малфа по ул. Калинина и ул. Новая Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию | Изношенность Более 80 % Изношенность Более 80 % | Исключение перебоев с водоснабжением доведение давления в системе до требования бытовых приборов Исключение перебоев давления в системе до с водоснабжением доведение требования бытовых приборов | 550.0 350.0 | 0 0 | 500.0 0 |  | 50.0 350.0 |  | 0 0 | 0 0 |
| Итого по Программе 2017г. |  |  | 900,0 | 0 | 500.0 |  | 400.0 |  | 0 | 0 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Системы водоснабжения В с. Карповка | Изношенность Более 80 % | Исключение перебоев давления в системе до с водоснабжением доведение требования бытовых приборов | 500.0 | 0 | 475.0 |  | 25.0 |  | 0 | 0 |
| Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию | Изношенность Более 80 % | Исключение перебоев давления в системе до с водоснабжением доведение требования бытовых приборов | 150.0 | 0 | 0 |  | 150.0 |  | 0 | 0 |
| Итого по Программе 2017г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе за 2017-2019 гг. |  |  | 3043.0 |  |  | 2028.0 |  | 1015.0 |  |  |

Работа над Программой  комплексного развития велась при тесно взаимодействии органов сельской администрации и организациями коммунального комплекса п. Выгоничи

Глава поселения:                            ___________Л.Н.Цуприкова